- 所属高校实验（实训室）室设备需求清单的填写说明

- 实训室专业设备和软件的参数要详细描述主要功能或者主要教学课程，专业设备尽量提供参考图片，参数中不能有唯一指向性的描述，如必须取得某某证书认证或其他没有实际功能的参数。

- 家具等通用设备必须提供尺寸和材质要求，特殊造型家具要提供参考图片。

- 电脑、多媒体和网络设备要结合实际需求填写，可参考以往同类实训室设备参数，常规产品可以不附图片。

- 必须提供实训室设备平面布置图。

- 清单中要有空调、装修等项目预算。

- 实验室设备需求清单确认无误后，需要学校实验室负责人和学校实验室分管校领导签字，然后移交公司经济部。

- 一、软件填写范例：

| 大数据AI赋能教学平台 | 一、AIGC赋能教学 平台深度融合AIGC技术，为教学全方位赋能。支持基于大模型的自主问答、实验指导、代码生成与纠错、教学资源快速生成等功能。教师可通过内置提示词或自定义指令，一键生成课程大纲、教案、教学计划、实验手册等丰富教学资源。平台还具备智能出题、评分标准生成以及论文全周期辅助等实用功能，助力教师高效完成繁杂的教学任务，将更多精力投入到教学质量提升中。同时，AIGC技术为学生提供即时指导，在实验过程中遇到问题时，学生可迅速获取精准帮助，显著提高学习效果和知识掌握速度。 二、教学实训功能 平台打造全面且灵活的实验实训环境，支持容器、虚机、Jupyter三种运行环境，充分满足不同实验场景的需求。实验手册支持上传或自动生成，教师可依据学生学习进度动态调整内容，平台还贴心提供个性化实验推荐功能，帮助学生精准匹配适合的实验项目，提升学习针对性。此外，平台支持实验环境的快速创建与高效管理，实验操作支持删除、保存、临时关闭等功能，确保实训过程顺畅无阻，提高教学效率。 三、课程与资源管理 平台配备强大的课程资源管理功能，既涵盖丰富的内置课程，也支持教师自主创建课程。课程资源可按“基础课程”“案例课程”“实训课程”“认证课程”等维度清晰分类，方便教师和学生快速定位所需内容。教师可灵活设置课程发布位置，可选择仅在教师端展示、仅对学生端开放或两者同时发布，并能详细配置应用名称、描述、类型及实验环境等关键信息。此外，平台支持Word、PDF、PPT、Excel等多种格式的教辅材料上传、预览、共享及管理，全方位满足教学过程中的多样化资源需求。 四、考试与评估 平台内置完善且智能的在线考试系统，支持单选题、多选题、判断题、编程题等多种题型，满足不同学科和课程的考核要求。借助智能出题与指令集辅助生成题目功能，教师可快速创建高质量试题，大大节省出题时间。考试题支持配置容器、虚机、Jupyter等运行环境，轻松应对复杂题型的考核需求。平台还能对考试数据进行全面分析，快速完成成绩统计与导出，助力教师精准掌握学生学习情况，为教学决策提供有力依据。 五、知识管理与共享 平台内置高效的知识仓库，支持教辅材料的便捷上传、规范管理与广泛共享。教师可自由上传多种格式的资料，并为知识库设置清晰的名称与详细描述，方便学生查找和使用。管理员具备全局管理权限，可对知识库进行整体把控。平台还支持资料的搜索、预览、删除及共享功能，有效促进教学资源的高效流通与复用，营造良好的学习资源共享氛围。 六、系统管理 平台拥有强大的系统管理功能，全面覆盖用户管理、角色管理、组织管理、模块管理等关键方面。支持对用户信息进行编辑、重置密码、禁用与删除等精细化操作，满足不同用户权限需求。同时支持角色的授权与精准配置，确保教学秩序。平台还具备镜像管理、资源监控、操作日志管理等功能，全方位保障系统稳定、安全地运行，为教学活动的顺利开展提供坚实的技术支撑。 |
| --- | --- |

- 二、专业设备填写范例

| 牛顿环实验仪 | 实验内容： 1、读数显微镜的调节与使用； 2、用牛顿环测透镜的曲率半径； 3、用劈尖测薄片厚度。 主要技术参数： 1、放大率：30x； 2、测量范围：纵向50mm，最小读数0.01mm； 3、升降方向40mm，最小读数0.01mm； 4、测量精度：纵向测量精度为0.02mm； 5、工作距离：54.06mm视场直径：4.8mm； 6、物镜放大倍数3X/0.07，焦距(毫米)41.47； 7、目镜放大倍数10X，焦距(毫米)24.99； 8、观察方式：45°斜视，半反镜采用可调结构，方便实验；棱镜室360°可调，方便观察； 9、镜筒带磁性防下滑装置,横向移动采用轴承结构，大大降低维修保养频率； 10、低压钠灯连电源： （1）发光波长：钠灯：589nm，589.6nm （2）电感式，无噪音 （3）高度140mm至425mm可调 （4）三方向出光，黑色金属灯罩及底盘，配可拆卸毛玻璃 11、附件：牛顿环、劈尖。 |
| --- | --- |
| 数字电子技术实验箱 | 数字电子技术实验箱功能要求： 1、支持传统的TTL逻辑器件（如逻辑门、触发器等小规模集成电路）进行实验；2、支持可编程逻辑器件（如PLA、GAL、CPLD、FPGA等大规模集成电路）进行实验；3、自带信号源，可产生宽/窄正脉冲及负脉冲，固定频率方波（1Hz至10MHz），连续可调方波（0Hz～100KHz），支持时序脉冲发生电路及启停控制电路；4、配备步进电机模块及相应驱动电路、实验模块；5、配备16位或更多逻辑电平开关及电平指示；6、配备6位或更多7段LED数码管，数码管可更换；7、配备2路或更多可调模拟电压信号源（0～±5V、0～±0.5V）；8、配备扬声器及驱动电路、蜂鸣器电路及麦克风电路；9、接线插孔操作便利，接线可靠；10、外形尺寸：500mm×350mm×200mm（长宽高）（近似即可）；11、工作电源：1）输入：AC220V±10%,50HZ；2）输出：(1)配置常见固定直流输出‌：+5V（2A）、-5V（0.5A）、±12V（0.5A）‌，+5V电源需集成欠压、过压、过流、短路及反向保护电路‌；(2)配置可调直流输出‌：DC±1.5V～±15V连续可调，，最大电流0.5A‌，有短路保护自动恢复功能；(3)交流输出，典型值：双路7.5V（带中心抽头）、14V或15V，用于整流滤波等实验‌；3）完善的电源保护电路：过流保护、过压保护、接反保护。 数字电子技术实验箱要求支持以下相关实验： TTL/CMOS集成逻辑门的参数测试与使用；门电路的逻辑功能实验；常用组合逻辑功能器件的测试；触发器、计数器、寄存器等时序电路的功能测试；计数、译码、显示电路实验；555集成定时器及应用；数模/模数转换电路；步进电机调速控制等； |

- 三、电脑等通用设备范例

| 计算机 | CPU: I7主频3.6GHz以上，内存：8GB以上，硬盘：1T固态硬盘,21寸液晶显示器，操作系统：Windows 10及以上系统 。 |
| --- | --- |
| 计算节点服务器 | 1.采用2U机架式服务器 2.CPU：2颗Intel Xeon 5318Y 主频2.1GHz 24核处理器 3.内存：24条32GB DDR4-3200服务器内存（共768G） 4.系统盘：配置2块480GB SATA SSD 5.存储盘：配置3块4TB SATA 7.2K HDD 6.网络:4端口千兆电接口网卡 7.RAID:P460-B4 12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS Port,带4GB缓存) 8.电源：800W(1+1)白金级高效电源。 |
| 智慧黑板 | 希沃86英寸·纳米智慧黑板多媒体教学一体机触屏学校教室交互式电子会议平板（长4200mm，高1200mm，带插USB孔） 双系统OPS:i5、8G、256G 1.整机无任何外漏连接线，两边书写面板须支持磁吸功能，方便教学挂图展示和放置书写笔。整体面板可进行任意书写，拼缝处书写无断点，支持水性笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。 2、主屏显示尺寸≥86英寸，A型规格屏幕，屏幕图像4K分辨率≥ 3840×2160；屏幕亮度≥450cd/㎡，对比度≥5000:1。 |

- 四、家具填写范例

| 电脑桌椅 | 单人桌椅： 1、外形尺寸： 800mm*600mm*750mm。 2、桌面材质：2.5cm材质采用环保三聚氰胺板，全自动封边机PVC封边处理； 封边牢固，不脱胶。 3、钢架材质：桌身用优质冷轧钢管，钢管厚度达到国家标准1.0mm，采用国标钢优质精装冷轧管,表面经过酸洗磷化,防腐,防锈,钝化处理后静电喷塑。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑， 4、地脚材质：采用PP工程塑料，结实、耐磨。 5、椅子:木质环保椅面有防撞设计，金属骨架，防滑胶套，产品尺寸33*24*50cm |  |
| --- | --- | --- |
| 学生长形实训桌 | （1）规格根据场地定制；单人位55cm*75cm （2）基材为优质高密度板； （3）含电脑主机柜，有走线功能，支持键盘架直接放桌面上，设计层板，可书本及相关物品； （4.所有材料均达环保要求，并通过绿色环保认证；密封性好，外形美观，经久耐用。 |  |
| 实训桌椅 | 六边形或异形岛形台（48个工位，包含6张靠背椅子）： 1、面材：采用环保MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温，颜色多样供选； 2、基材：采用“露水河”、“吉林森工”同等级品牌环保刨花板，抗压强度、甲醛释放量等环保要求都达到国家木材检测标准，2mm厚同色优质PVC封边，进口热熔胶，全自动一次性封边、切口整齐无锯齿。 3、五金配件：采用"DTC”门铰、“BMB”导轨及优质五金配件连接件。 4、功能：正台设有隔层，主机箱，走线孔等，整体美观而稳固。 5、教师椅1把，靠背升降椅、安全防爆、铝合金。 |  |
| 讲台 | （1）规格：长1200*宽900*高950； （2）材质：讲台由实木扶手和优质冷轧钢板相结合构造而成，真材实料，工艺考究，豪华美观。 （3）工艺：四周无棱角安全处理 （4）右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台 （5）含电脑主机柜，有走线功能，支持键盘架直接放桌面上，设计层板，可书本及相关物品； （6）所有材料均达环保要求，并通过绿色环保认证；密封性好，外形美观，经久耐用。 |  |
| 四门文件柜 | 钢制文件柜，外形尺寸：高180mm×宽850mm×深390mm（接近即可） |  |